## Детали
Код документа | Файл нормативного документа | Цитата с ссылкой на НТД | Страница проектной документации | Текст проектной документации | Соответствие норме | Объяснение LLM | Статья | Часть | Текст нормы ФЗ
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от.docx | Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 1479) | 8 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности проектируемого объекта разработаны таким образом, чтобы не допустить превышения значения допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом № 123-ФЗ (ч. 4 ст. 5 Федерального закона № 123-ФЗ), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 1479) (далее – Правила противопожарного режима в РФ) и ГОСТ 12.1.004-91. | not_found | пункт отсутствует в норме
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от.docx | соответствует требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 «О противопожарном режиме» | 61 | Организационно-технические мероприятия соответствуют требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 «О противопожарном режиме». Организационно-технические мероприятия на период эксплуатации. Организационно-технические мероприятия включают в себя. | not_found | пункт отсутствует в норме