## Детали
Код документа | Файл нормативного документа | Цитата с ссылкой на НТД | Страница проектной документации | Текст проектной документации | Соответствие норме | Объяснение LLM | Номера пунктов нормы | Текст нормы
СП 118.13330 | СП 118.13330 - СП 118.13330.docx | п. 6.10 СП 118.13330.2022 | 35 | Входные площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м оборудуются ограждениями высотой не менее 0,8 м (п.п. 4.2.21 СП 1.13130.2020, п. 6.10 СП 118.13330.2022). | not_ok | В проекте указана высота ограждения 0,8 м, тогда как в пункте 6.10 СП 118.13330 требуется высота не менее 0,9 м. | пункт 6.10 | 6.10 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее полуторной ширины полотна наружной двери. Размеры входной площадки перед входом для МГН следует проектировать с учетом требований СП 59.13330. Высота ограждения крыльца при подъеме на три ступеньки и более и высотой от уровня тротуаров более 0,45 м должна быть не менее 0,9 м.