## Детали
Код документа | Файл нормативного документа | Цитата с ссылкой на НТД | Страница проектной документации | Текст проектной документации | Соответствие норме | Объяснение LLM | Номера пунктов нормы | Текст нормы
СП 54.13330 | СП 54.13330 - СП 54.13330.docx | СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирые» (далее – СП 54.13330.2022) | 7 | СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирые» (далее – СП 54.13330.2022). | ok | В проекте указана ссылка на СП 54.13330.2022 в целом, без конкретного упоминания пункта 4.1. Это допустимо, так как проект может ссылаться на нормативный акт в целом, а не на каждый пункт. | пункт 4.1 | 4.1 Строительство и реконструкция многоквартирных жилых зданий должны осуществляться по рабочей документации на основании утвержденной проектной документации, отвечающей проекту планировки и застройки и градостроительным регламентам, установленным для жилой территориальной зоны в составе элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон), в которой располагается объект строительства и реконструкции. Состав проектной документации должен соответствовать [9].
СП 54.13330 | СП 54.13330 - СП 54.13330.docx | п. 6.2.1.1, п. 6.2.1.2 СП 54.13330.2022 | 18 | табл.6.8 СП 2.13130.2020, п. 6.2.1.1, п. 6.2.1.2 СП 54.13330.2022, п.3.1 СП 1.13130.2020) | not_ok | В проекте отсутствует ссылка на пункт 6.2.1.1 СП 54.13330; упоминается только 6.2.1.2 этого документа, поэтому проверка конкретного пункта не выполняется. | пункт 6.2.1.1 | 6.2.1.1 Пожарную безопасность многоквартирных жилых зданий и общежитий квартирного типа класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 следует обеспечивать в соответствии с требованиями [2], СП 2.13130, СП 4.13130, а также установленными в настоящем своде правил для специально оговоренных случаев.
СП 54.13330 | СП 54.13330 - СП 54.13330.docx | п. 6.2.1.1, п. 6.2.1.2 СП 54.13330.2022 | 18 | табл.6.8 СП 2.13130.2020, п. 6.2.1.1, п. 6.2.1.2 СП 54.13330.2022, п.3.1 СП 1.13130.2020) | ok | Ссылка на пункт 6.2.1.2 СП 54.13330.2022 корректна: пункт существует, не утратил силу до 28.04.2025, и проект просто указывает на него, что допустимо. | пункт 6.2.1.2 | 6.2.1.2 Допустимую высоту многоквартирного жилого здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека определяют в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности с учетом СП 2.13130.
СП 54.13330 | СП 54.13330 - СП 54.13330.docx | п. 6.2.1.12 СП 54.13330.2022 | 28 | Встроенные и встроенно-пристроенные помещения в жилом здании предусматриваются в соответствии с требованиями п.п. 5.1.2, 5.1.3, 5.2.8 СП 4.13130.2013, п. 6.2.1.12 СП 54.13330.2022). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.2.1.12 СП 54.13330, который существует и не утратил силу к 28.04.2025. Смысл ссылки соответствует норме – разделение жилой части от встроенных помещений ограждающими конструкциями без проёмов. | пункт 6.2.1.12 | 6.2.1.12 Помещения жилой части от встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения следует отделять ограждающими конструкциями без проемов в соответствии с СП 4.13130.
СП 54.13330 | СП 54.13330 - СП 54.13330.docx | п. 6.2.1.12 СП 54.13330.2022 | 28 | Встроенные и встроенно-пристроенные помещения БКТ (класса Ф4.3) и ЦИН (класса Ф3.5), располагаемые на первом этаже здания, отделяются от жилой части противопожарными стенами 2-го типа и противопожарными перекрытиями 2-го типа без проёмов. (п.5.2.7 СП 4.13130.2013, п. 6.2.1.12 СП 54.13330.2022). | ok | Ссылка на пункт 6.2.1.12 СП 54.13330.2022 корректна: пункт существует, не утратил силу до 28.04.2025, и проект реализует требование ограждающих конструкций без проёмов, соответствуя смыслу нормы. | пункт 6.2.1.12 | 6.2.1.12 Помещения жилой части от встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения следует отделять ограждающими конструкциями без проемов в соответствии с СП 4.13130.
СП 54.13330 | СП 54.13330 - СП 54.13330.docx | табл. 7.1а п. 6.2.1.7 СП 54.13330.2022 | 29 | г.26 Межквартирные стены и перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры, холлы и вестибюли от других помещений, соответствуют требованиям п.5.2.9 СП 4.13130.2013, табл. 7.1а п. 6.2.1.7 СП 54.13330.2022, и имеют характеристики не ниже: Ограждающая конструкция Минимальный предел огнестойкости и допустимый класс пожарной опасности конструкции I Стена, перегородка, межквартирная R*EI 30, К0 Стена, перегородка, отделяющая внеквартирные коридоры и вестибюли от других помещений R*EI 30, К0 | ok | Ссылка на пункт 6.2.1.7 СП 54.13330.2022 корректна: пункт существует, не утратил силу, и проект указывает соответствие требованиям СП 4.13130, а также приводит таблицу из этого пункта, что соответствует смыслу нормы. | пункт 6.2.1.7 | 6.2.1.7 Межсекционные, межквартирные стены и перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры, холлы и вестибюли от других помещений, должны соответствовать требованиям СП 4.13130. Межсекционные и межквартирные стены и перегородки жилой части многоквартирного здания должны быть глухими.
СП 54.13330 | СП 54.13330 - СП 54.13330.docx | п.6.2.1.11, п.6.4.4 СП 54.13330.2022 | 30 | г.28 Ограждения лоджий и балконов выполнены из негорючих материалов (НГ) высотой не менее 1,2 м (п.5.4.21 СП 2.13130.2020, п.6.2.1.11, п.6.4.4 СП 54.13330.2022). | ok | Ссылка на пункт 6.2.1.11 корректна: проект указывает, что ограждения лоджий и балконов выполнены из негорючих материалов, что соответствует требованию нормы. Дополнительное уточнение высоты не противоречит норме и не считается ошибкой. | пункт 6.2.1.11 | 6.2.1.11 Ограждения лоджий, балконов и французских балконов в многоквартирных жилых зданиях высотой три этажа и более, а также наружная солнцезащита в многоквартирных жилых зданиях степеней огнестойкости I, II и III высотой пять этажей и более должны выполняться из негорючих материалов (НГ по ГОСТ 30244).
СП 54.13330 | СП 54.13330 - СП 54.13330.docx | п.6.2.1.11, п.6.4.4 СП 54.13330.2022 | 30 | г.28 Ограждения лоджий и балконов выполнены из негорючих материалов (НГ) высотой не менее 1,2 м (п.5.4.21 СП 2.13130.2020, п.6.2.1.11, п.6.4.4 СП 54.13330.2022). | ok | Ссылка на пункт 6.4.4 СП 54.13330 корректна, пункт существует и активен, проект соответствует требуемой высоте ограждений. | пункт 6.4.4 | 6.4.4 Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, французских балконов, лоджий, террас и в местах опасных перепадов уровней пола (0,45 м и более) должна быть не менее 1,2 м. Балконы, французские балконы и террасы, расположенные на высоте менее 0,45 м от планировочной отметки земли, должны иметь ограждения высотой не менее 0,9 м.
СП 54.13330 | СП 54.13330 - СП 54.13330.docx | 6.2.2.1 СП 54.13330.2022 | 37 | д.12 На жилых этажах расстояние от двери наиболее удалённой квартиры до выхода в лестничную клетку Н2, или в тамбур-шлюз перед лестничной клеткой типа Н2, а для МГН – до входа в пожаробезопасную зону для МГН, составляет не более 25 м (п.6.1.8 СП 1.13130.2020, 6.2.2.1 СП 54.13330.2022). | ok | Ссылка на пункт 6.2.2.1 СП 54.13330 корректна, пункт существует и активен; проект использует СП 1.13130 для расчёта расстояния, что соответствует норме. | пункт 6.2.2.1 | 6.2.2.1 Расстояния от дверей квартир до лестничной клетки или выхода наружу следует принимать по СП 1.13130.
СП 54.13330 | СП 54.13330 - СП 54.13330.docx | п.6.2.1.11, п.6.4.4 СП 54.13330.2022 | 38 | Лоджии отделены от помещения квартиры перегородкой от пола до потолка с дверью. Окна и двери, выходящие на лоджию, оборудованы запирающими устройствами, позволяющими обеспечить их закрытое положение человеком, находящимся на лоджии, но не препятствующие их открыванию человеком, находящимся в помещении. Участки глухих простенков предусмотрены с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости наружной стены здания. Ограждения, солнцезащита лоджий выполнены из негорючих материалов (НГ) высотой не менее 1,2 м (п.6.2.1.11, п.6.4.4 СП 54.13330.2022). | ok | Ссылка на пункт 6.2.1.11 корректна, проект соответствует требованию о негорючих материалах; добавленный параметр высоты не противоречит норме. | пункт 6.2.1.11 | 6.2.1.11 Ограждения лоджий, балконов и французских балконов в многоквартирных жилых зданиях высотой три этажа и более, а также наружная солнцезащита в многоквартирных жилых зданиях степеней огнестойкости I, II и III высотой пять этажей и более должны выполняться из негорючих материалов (НГ по ГОСТ 30244).
СП 54.13330 | СП 54.13330 - СП 54.13330.docx | п.6.2.1.11, п.6.4.4 СП 54.13330.2022 | 38 | Лоджии отделены от помещения квартиры перегородкой от пола до потолка с дверью. Окна и двери, выходящие на лоджию, оборудованы запирающими устройствами, позволяющими обеспечить их закрытое положение человеком, находящимся на лоджии, но не препятствующие их открыванию человеком, находящимся в помещении. Участки глухих простенков предусмотрены с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости наружной стены здания. Ограждения, солнцезащита лоджий выполнены из негорючих материалов (НГ) высотой не менее 1,2 м (п.6.2.1.11, п.6.4.4 СП 54.13330.2022). | ok | Ссылка на пункт 6.4.4 корректна: проект указывает высоту ограждений лоджий 1,2 м, что соответствует требованию нормы для перепадов 0,45 м и более. | пункт 6.4.4 | 6.4.4 Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, французских балконов, лоджий, террас и в местах опасных перепадов уровней пола (0,45 м и более) должна быть не менее 1,2 м. Балконы, французские балконы и террасы, расположенные на высоте менее 0,45 м от планировочной отметки земли, должны иметь ограждения высотой не менее 0,9 м.
СП 54.13330 | СП 54.13330 - СП 54.13330.docx | табл.6.1 СП 54.13330.2022 | 38 | Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей (в т.ч. МГН) из жилой части здания, расположенных в лестничной клетке предусмотрена не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на них, но, не менее 1,05 м и с максимальным уклоном 1:1,75 (треб. п.п. 4.4.1, 6.1.16, табл.4 СП 1.13130.2020, табл.6.1 СП 54.13330.2022, п.6.2.24 СП 59.13330.2020). | ok | В проекте указана таблица 6.1 СП 54.13330.2022, которая относится к пункту 6.1 «Требования к конструктивным решениям» и содержит требования к ширине лестничных маршей. Содержание проекта соответствует этим требованиям, поэтому ссылка корректна. | пункт 6.1 | 6.1 Требования к конструктивным решениям
СП 54.13330 | СП 54.13330 - СП 54.13330.docx | п.6.2.4.4 СП 54.13330.2022 | 43 | в здании предусматривается устройство лифтов для транспортирования пожарных подразделений отвечающих требованиям ГОСТ Р 53296-2009. (п.6.2.4.4 СП 54.13330.2022). Лифты для пожарных установленные в здании Объекта предусмотрены с грузоподъемностью не менее 1000 кг и размером кабины не менее 1100х2100мм, что отвечает требованиям п. 4.2 ГОСТ Р 53296-2009. | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.2.4.4 СП 54.13330 и указывает, что лифты для пожарных подразделений предусмотрены, что соответствует требованию нормы о наличии лифта в зданиях выше 50 м. Никакого противоречия нет. | пункт 6.2.4.4 | 6.2.4.4 В многоквартирных жилых зданиях (в секционных - в каждой секции) высотой более 50 м следует предусматривать лифт для транспортирования пожарных подразделений по СП 4.13130.
СП 54.13330 | СП 54.13330 - СП 54.13330.docx | п. 6.2.4.3 СП 54.13330.2022 | 48 | На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире проектируются отдельный кран диаметром не менее 15 мм со шлангом, оборудованным распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания (п. 6.2.4.3 СП 54.13330.2022). | ok | Текст проекта корректно ссылается на пункт 6.2.4.3 СП 54.13330 и соответствует его требованиям, хотя не раскрывает все детали (длина шланга). | пункт 6.2.4.3 | 6.2.4.3 На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует предусматривать отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры.